**НАРУЧИЛАЦ**

**КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ**

**„СТАН“ ЈП**

**ПАВЛА ИВИЋА бр. 1 35213 ДЕСПОТОВАЦ**

**ПИБ: 100881883,МБ: 07183747**

**Инт.адреса:www.stan-despotovac.com**

**Број: 913 – 2од 23.05.2019. године**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**-за јавну набавку мале вредности-**

**редни број 06/19**

**ОПРЕМА ЗА ХИДРО СТАНИЦУ СА ФРЕКВЕНТНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ ЗА ПРЕПУМПНУ СТАНИЦУ У НАСЕЉУ ВОЈНИК**

* **Објављено наПорталуУправе за јавне набавке 28.05.2019.године,**
* **Рок за достављање понуда до 06.06.2019.године до 12,00 часова,**
* **Понуде доставити на адресу: Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац, ул. ПавлаИвићабр. 1, Деспотовац 35213**
* **Јавно отварање понуда 06.06.2019. године у 12:30 часова**

**Комисија за јавну набавку**

**Деспотовац, мај 2019. год.**

На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.29/2013),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 913 од 23.05.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 914 од 23.05.2019. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку мале вредности**

**Опрема за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врсте, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, рок испоруке, место испоруке | 3 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V | Критеријум за доделу уговора | 7 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 8 |
| Образац 1 и 2 | Подаци о понуђачу са начином подношења понуде | 18 |
| Образац 3 | Подаци о подизвођачу | 19 |
| Образац 4 | Подаци о учеснику у заједничкој понуди | 20 |
| Образац 5 | Образац понуде | 21 |
| Образац 6 | Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН | 23 |
| Образац 7 | Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН | 24 |
| Образац 8 | Изјава о поштовању обавеза из члана 75 став 2 ЗЈН | 25 |
| Образац 9 | Образац структуре цена са упуством како да се попуни | 26 |
| Образац 10 | Техничка спецификација | 27 |
| Образац 11 | Модел уговора | 28 |
| Образац 12 | Списак референтних наручилаца | 31 |
| Образац 13 | Потврде за референце | 32 |
| Образац 14 | Образац трошкова припреме понуде | 33 |
| Образац 15 | Изјава о независној понуди | 34 |
| Образац 16 | Изјава о достављању менице за добро извршење посла | 35 |
| Образац 17 | Изјава о достављању менице за отклањање грешакаа у гарантном року | 36 |

***Конкурсна документација садржи укупно 36 страна.***

***IОпшти подаци о набавци***

**1.Подаци о наручиоцу**

Наручилац: КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац

Адреса: ул. Павла Ивића бр. 1, 35213 Деспотовац

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Резервисана јавна набавка** – НЕ

**4. Контакт лице**

Лице за контакт:Боровина Ранко, Е -mail адреса: kspstan@gmail..com

***II Подаци о предмету јавне набавке***

**Ознака из општег речника набавке:**

Набавка опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник .

Ознака из ОРН: 42122130 – пумпе за воду.

**Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама:**jавна набавка није обликована по партијама.

**Предмет јавне набавке:**Набавка опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник са инсталисањем.

***III.Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.***

**Техничка спецификација (карактеристике)**

**Набавка опреме за хидро станицу(хидропак систем) са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник са 2 (две) водеће пумпе и 1 (једном) пилот пумпом, две одговарајуће експанзионе посуде, фреквентним регулатором за управљање пумпама са одговарајућим(прилагодљивим) командним орманом са инсталисањем у објекту препумпне станице наручиоца.**

1. Две водеће вертикалне вишестепене центрифугалне пумпе за воду

-снага минимум 5,5 КW,максимум 6,0 КW

2. Једна пилот(резервна) вишестепена центрифугална пумпа за воду

-снага минимум 1,5 КW,максимум 2,0 КW

Материјал пумпи:

-кућиште пумпи: од сивог лива,

-осовине пумпи: од нерђајућег челика,

-радна кола: од месинга

**Радне карактеристике пумпи**:

-За питку или технолошку воду без абазрива,

-припремљену воду по стандарду VDI 2035 или одговарајућим.

-минимална радна температура до (-15\*C) а максимална радна температура (+80\*С)

-управљање пумпама преко фреквентних регулатора

Повезивање са цевоводом:

-На прикључке за пумпу (улазни и потисни вод) од 2“.

-поседовање основног постоља за систем(постоље на коме је цео систем постављен).

-Две експанзионе посуде одговарајуће запремине прилагодљиве јачини пумпи,

3.Командни електро орман са фреквентном регулацијом прилагођен јачини и габариту пумпи за воду, за аутоматску контролу свих пумпи.

**Понуђач је дужан** да у оквиру понуде уз Образац 2 достави прописана уверења о фабричком испитивању за опрему у оквиру хидропак система као и каталог-проспект са фотографијама и техничким карактеристикама –спецификацијом комплетне опреме која се нуди,у папирном облику(уколикоје каталог-проспект настраном језику,понуђач једужан да приложи и неоверен превод истих на српски језик), каталог резервних делова.

-Место испоруке и инсталисања: објекат наручиоца у насељу Војник општина Деспотовац.

-Гарантни рок: минимум 12 (дванаест) месеци од дана инсталисања комплетног система а што подразумева бесплатне периодичне прегледе и сервисирање у гарантном периоду од стране понуђача .

- Инсталисање целокупног хидропак система у објекту наручиоца је обавеза понуђача и наведени трошак је саставни део укупно понуђене цене.Рок инсталисања не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора о испоруци.

Понуђач може ради припремања понуде за изврши обилазак места инсталисања постројења уз претходни договор са домаћином објекта.Контакт Вулета Цакан,маш.инжењер 064 6453812 или 035 611 027.

***IVУслови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова***

* 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар*(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре*(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда *(чл. 75. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама).*

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке,дефинисане чл. 76.Закона,и то:

1.понуђач мора бити произвођач или овлашћени дистрибутер

2.понуђач мора бити овлашћени сервисер (уколико није произвођач)

3.Пословни капацитет

3.1 Сертификати:

Понуђач је дужан да у понуди достави у фотокопији следеће важеће сертификате:

-ISO 9001 или одговарајући

-ISO 14001 или одговарајући

-ISO 18001 или одговарајући

-ISO 3834-2 или одговарајући

4.кадровски капацитет

4.1-најмање 1 (један) запослени или радно онгажовани дипломирани инжењер машинске или електро струке

4.2 –најмање 2 (два) запослена или радно ангажована радника електро или машинске струке,трећи,четврти или пети степен стручне спреме од којих најмање један мора да поседује сертификат о оспособљености за подешавање фреквентних регулатора познатих светских произвођача.

**1.2.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**Испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачке 1)-4) Закона) понуђач, у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.**

**Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(дата Изјава представља саставни елемент конкурсне документације, Образац 3 конкурсне документације).**

**Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа (наведени додатни услови се не доказују Изјавом):**

1.**понуђач мора бити произвођач или овлашћени дистрибутер**

Доказ:производно/технички лист уколико је понуђач произвођач, односно уговор, потврда или слично писмено којим је произвођач овластио дистрибутера за продају предметног добра на територији РС, уколико је понуђач овлашћени дистрибутер.

2.**понуђач мора бити овлашћени сервисер (уколико није произвођач)**

Доказ:уговор, потврда или слично писмено којим је произвођач овластио дистрибутера за сервисирање предметног добра на територији РС

**3.Сертификати:**

**-**Фотокопије тражених сертификата које не морају бити оверене**.**

**4.Кадровски капацитет**

-Копија обрасца М-3а,М или други одговарајући образац из којег се види да запослени или радно ангажована лица пријављени на пензијско инвалидско осигурање и то за сваког запосленог појединачно са копијом сертификата за једног запосленог о оспособљености за подешавање фреквентних регулатора.

**У случају да се наручилац определи да пре доношења одлуке о додели уговора захтева од најповољнијег понуђача достављање доказа о испуњености обавезних услова,понуђач исте доказује подношењем следећих докумената:**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:**Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из чл. 75. ст. 2. *-***Доказ:** Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица свакогпонуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуду подноси група понуђача**понуђач је дужан да за сваког члана групе доставинаведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**,понуђач је дужан да за подизвођачадостави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**Уколико је понуђач регистрован у Регистар понуђача и не доставља доказе о обавезним условима из члана 75. став 1. тачка 1-4 , као доказ о томе доставља извод из АПР.**

***V Критеријум за доделу уговора***

1. ***Критеријум за доделу уговора***

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума **,,економски најповољнија понуда“**.

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима критеријумима:

1.Понуђена цена број пондера 60

2. Референце број пондера 25

3.Гарантни рок број пондера 15

УКУПНО ПОНДЕРА(бодова) 100.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Понуђена цена је укупно понуђена цена за предмет набавке из сспецификације обрасца понуде.највећи број пондера за овај елемент критеријума је 60 пондера.

Број пондера по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин:

Пондери по основу цене = 60 х најнижа понуђена цена

понуђена цена

РЕФЕРЕНЦЕ

Референце односно пословни капацитет треба да се односи искључиво на предмет набавке-испорука и инсталисање комплетног система (опрема за хидростаницу-хидропак систем) који произилази из техничких спецификација , а доказује се достављањем Потврде у понуди на траженом образцу,уредно попуњеним и овереним од стране референтних наручилаца.приложене референце се сабирају и бодови се рачунају по пролиженој формули.

Пондери по основу референце = 25 х приложена референца

највиша референца

ГАРАНТНИ РОК

Минимални гарантни рок за испоручену и инсталисану опрему (комплет постројење) је 12 месеци.За понуђени дужи гарантни рок додељују се пондери како је наведено у даљем тексту.

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 15 пондера.

Понуђени гарантни рокови:

-Понуђени гаратни рок више од 12 месеци до 18 месеци 5 пондера

-Понуђени гаратни рок већи од 20 месеци до 24 месеца 10 пондера

-Понуђени гаратни рок већи од 24 месеца до 30 месеци 15 пондера

***Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера.***

Уколико две или више понуда остварује једнак број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је остварио већи број пондера по основу критеријума гарантни рок.

. У случају истоветности понуде односно једнаког броја пондера по свим критеријумима те на основу њих није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***VI Упутство понуђачима како да сачину понуду***

1. **Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена**

Понуда мора бити састављена на српском језику.

1. **Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде и попуњавања образаца**

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. Допуштено је електронско попуњавање образаца (на рачунару).

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача, изузев Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Законакоја мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача или овлашћеног лица члана групе понуђача (изузев Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Закона, Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и Изјаве о независној понуди које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача).

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није дужан да попуни, као ни да овери и потпише. Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, у затвореној коверти, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).

Понуда **мора да садржи**:

* Оверен и потписан Образац понуде – Образац 5,
* Оверену и потписану Изјаву о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона – Образац 6,
* Оверену и потписану Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона (*у случају да понуђач наступа са подизвођачем*) – Образац 7,
* Оверену и потписану Изјаву о испуњавању услова из члана 75. став 8 Закона – Образац 3,
* Оверен и потписан Образац структуре цене са упутством како да се попуни – Образац 9,
* Оверен и потписан Образац техничке спецификације добара - Образац 10,
* Оверен и потписан Модел уговора – Образац 11,
* Оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде (*достављање овог обрасца није обавезно*) – Образац 14,
* Оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди – Образац 15,
* Оверен и потписан Образац изјаве о достављању менице за добро извршење посла – Образац 16,
* Оверен и потписан Образац изјаве о достављању менице за отклањање грешака у гарантном року – Образац 17,
* Каталог-проспект са фотографијама и техничким карактеристикама –спецификацијом опреме која се нуди, у папирном облику (уколико је каталог-проспект на страном језику, понуђач је дужан да приложи и неоверен превод истих на српски језик),
* Споразум учесника о заједничком подношењу понуде(*у случају подношења заједничке понуде*).

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда – НЕ ОТВАРАТИ – јавна набавкаопреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник, редни број ЈН 06/2019“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07,00 -15,00 часова, на адресу Наручиоца – КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац, ул. Павла Ивића бр. 1, 35213 Деспотовац.

Крајњи рок за подношење понуда је **06.06.2019.** године до**12,00** часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

1. **Место, време и начин отварања понуда**

Јавно отварање понуда обавиће се дана **06.06.2019.** у **12,30** часова у просторијама КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац, ул. Павла Ивића бр. 1, уз присуство овлашћених представника понуђача.Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

1. **Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија**

Предмет јавне набавке није обликован у партијама.

1. **Понуда са варијантама**

Понуда са варијантама није дозвољена.

1. **Начин измене, допуне и повлачења понуде**

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, „Допуна понуде“, “Опозив понуде” или „Измена и допуна понуде“ за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 06/2019– Набавка опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник(НЕ ОТВАРАТИ!).

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 07,00 - 15,00 часова, на адресу Наручиоца –КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац, ул. Павла Ивића бр. 1, 35213 Деспотовац.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

1. **Понуда са подизвођачем - захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

1. **Заједничка понуда - обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

* податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У складу са чланом 81. став 5. Закона, споразумом је потребно уредити и регулисати следећа питања, односно навести податке о:

* понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације,
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће издати рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

1. **Измене и допуне конкурсне документације**

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања и без накнаде те измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки на коме је објављена и конкурсна документација.

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

1. **Самостално подношење понуде**

Понуђач може да поднесе само једну понуду, односно понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

1. **Начин и услови плаћања, рок важења понуде**

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (извршиоца услуге), року од максимално **45** дана од испостављања рачуна. **Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.**

**Рок испоруке** добра са инсталисањем не може бити дужи од **30** календарских дана од дана закључења уговора.

**Место испоруке** и инсталисање је франко објекат КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац.

**Трошкови транспорта** падају на терет понуђача.

**Гарантни рок** на испоручена добра са инсталисањем износи минимум **12** месеци од дана инсталисања.. Гаранција обухвата све делове, подсклопове и склопове система као јединствене целине, чија је исправност неопходна при функционисању

**Ризик** евентуалне случајне пропасти ствари током транспорта, пада на терет понуђача.

**Рок важења** понуде је минимум **60**дана од дана јавног отварањапонуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће битиодбијена, као неодговарајућа.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

1. **Валута и цена у понуди;**

Цене у понуди се исказују у динарима, без пореза на додату вредност (ПДВ) и са ПДВ-ом, као и са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цене које понуди понуђач биће **фиксне** и непроменљиве током извршења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

1. **Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача**

**Изабрани понуђач** је у обавези да достави **2 (две) бланко сопствене менице** којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то следећим редоследом:

1. **на дан потписивања уговора или најкасније 3 дана од дана потписивања** бланко сопствену меницу за добро извршење посла,
2. **на дан примопредаје добра** **и инсталисања** бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року.

**Менице** треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на претпоследњој линији. Уз сваку меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (у прилогу – Образац бр. 12 и 13 у конкурсној документацији), на име гаранције за добро извршење посла и гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

**Бланко сопствена меница задобро извршење посла** доставља се са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у користнаручиоца, мора бити безусловна и платива на први позив саклаузулом „безпротеста”ирокомважења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

**Бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року** доставља се са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у користнаручиоца, мора бити безусловна и платива на први позив саклаузулом „безпротеста”ирокомважења 5 дана дужим од гарантног рока.

Уз менице мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, издатог од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Потпис овлашћеног лица на свакој меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.

Потребно је уз меницу доставити и **потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС (попуњен захтев за регистрацију менице).**

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

1. **Поверљиви подаци**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **Додатне информације и појашњења**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, при чему може да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Особа за контакт је Боровина Ранко, телефон 035/611-027, факс 035/611-665, сваког радног дана 07.00 – 15.00 часова.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

**Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено**.

1. **Комуникација**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

1. **Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола код понуђача и подизвођача**

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку оварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

1. **Разлози због којих понуда може бити одбијена**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је зговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на ша се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац акоје предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће одбити понуду ако неприхватљива, тј. ако не испуњава услове дефинисане чланом 3. тачком 33) Закона о јавним набавкама.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

На основу члана 106. Закона, наручилац ће одбити понуду ако садржи битне недостатке и то ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

1. **Рок за доношење одлуке**

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

1. **Захтев за заштиту права понуђача**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилацобјављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

**Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.**

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног пасуса, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

**После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.**

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од **60.000,00** динара на следећи начин:

1. бројрачуна: 840-30678845-06,
2. шифраплаћања: 153 или 253,
3. позивнаброј: 05/19,
4. сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Комуналностамбенопредузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац; ЈН 05/19;
5. назив уплатиоца;
6. корисник: буџетРепубликеСрбије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

1. **Рок за закључење уговора**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Уколико је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

1. **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ*** | |
| **НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ**  **ПОНУЂАЧА** |  |
| **СЕДИШТЕ** |  |
| **АДРЕСА СЕДИШТА** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈПОНУЂАЧА** |  |
| **ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ** |  |
| **НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ** |  |
| **ПИБ** |  |
| **НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА** |  |
| **БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА** |  |
| **АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail)** |  |
| **ИМЕ И ПРЕЗИМЕЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГЗА ЗАСТУПАЊЕ И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГЗА ПОТПИСИВАЊЕУГОВОРА** |  |
| **ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ** |  |

1. **ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

1. **ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ*** | |
| **НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ**  **ПОДИЗВОЂАЧА** |  |
| **СЕДИШТЕ** |  |
| **АДРЕСА СЕДИШТА** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈПОДИЗВОЂАЧА** |  |
| **ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ** |  |
| **НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ** |  |
| **ПИБ** |  |
| **НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА** |  |
| **БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА** |  |
| **АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail)** |  |
| **ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА** |  |

***Напомена:****Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

1. **ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ*** | |
| **НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ**  **ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ** |  |
| **СЕДИШТЕ** |  |
| **АДРЕСА СЕДИШТА** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ** |  |
| **ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ** |  |
| **НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ** |  |
| **ПИБ** |  |
| **НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА** |  |
| **БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА** |  |
| **АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail)** |  |
| **ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА** |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

1. **ПОНУДА**

|  |
| --- |
|  |
| (називпонуђача) |
|  |
| (улица и број) |
|  |
| (седиште) |

**П О Н У Д А**

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:

Набавка опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник

Број јавне набавке: 06/19

Број понуде**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Датум понуде:\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_.2019.

**(заводни број понуђача)**

1. **ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:**

|  |  |
| --- | --- |
| ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) | динара |
| ПДВ | динара |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом** (исказати са свим обрачунатим пратећим трошковима) | динара |

1. **РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:**

**Рок испоруке** износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана закључења уговора (максимално 30 календарских дана).

**Место испоруке** је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:**

**Рокплаћања** је 45 дана од испостављања рачуна-отпремнице и пратеће техничке документације. **Понуђачуниједозвољенодазахтевааванс.**

1. **ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: \_\_\_\_\_** (минимум 60) дана од дана отварањапонуде.
2. **ГАРАНТНИ РОК: \_\_\_\_\_\_** месеци од дана преузимања (минимум 12 месеци),
3. **ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:**

|  |  |
| --- | --- |
| /навести део предмета набавке/  \_\_\_\_\_ % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ |

/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/

**НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Датум: \_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. године

М.П.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

потписовлашћеноглица

**ОБРАЗАЦ 6 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сапословномседиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр. \_\_\_, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку **ЈНМВ, Набавка опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војникредни број ЈН 06/19,** тј. услове наведене у члану 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), и то:

1. Понуђач је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Потписовлашћеноглица

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_2019. године M.П.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Напомена:***

***Уколико понуду подноси група понуђача,****Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом****.***

**ОБРАЗАЦ 7 – ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сапословномседиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр. \_\_\_, испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), односно услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку**ЈНМВ, Набавка опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војникредни број ЈН 06/19,** и то:

1. Подизвођач је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку.

Потписовлашћеноглица

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_2019. године M.П.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Напомена:***

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

**ОБРАЗАЦ 8 - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(навести назив понуђача)у поступку**ЈНМВ, Набавка опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник**, **редни број ЈН 06/19,** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и**нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.**

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**ОБРАЗАЦ 9 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Предмет набавке** | **Јед. мере** | **Количина** | **Цена без ПДВ-а** | **ПДВ** | **Цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Опрема за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник**  **са инсталисањем која треба да се састоји од 3 вертикалне вишестепене пумпе за воду од којих су две радне а једна резервна,од две одговарајуће експанзионе посуде и електроормана са фреквентном регулацијом рада пумпи.** | **комад** | **1** |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

* у колону 5. Уписати цену опреме и инсталисања без ПДВ-а,
* након обрачунавања ПДВ-а у колону 7. уписати цену опреме са инсталисањем са ПДВ-ом.

Понуђачи су дужни да понуде нову, некоришћену опрему за препумпну хидростаницу у насељу Војник са врстом техничким карактеристикама које је наручилац описао у Техничкој спецификацији.

У техничкој спецификацији су дати минимални и довољни услови које понуђена опрема треба да испуни.

Понуда понуђача која садржи ниже техничке карактеристике и не садржи све захтеване параметре, неће бити одговарајућа.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године

Потпис овлашћеног лица

М.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ 10 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА**

**Техничка спецификација (карактеристике)**

**Набавка опреме за хидро станицу(хидропак систем) са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник са 2 (две) водеће пумпе и 1 (једном) пилот пумпом, две одговарајуће експанзионе посуде, фреквентним регулатором за управљање пумпама са одговарајућим(прилагодљивим) командним орманом, са инсталисањем у објекту препумпне станице наручиоца.**

1. Две водеће вертикалне вишестепене центрифугалне пумпе за воду

-снага минимум 5,5 КW,максимум 6,0 КW

2. Једна пилот(резервна) вишестепена центрифугална пумпа за воду

-снага минимум 1,5 КW,максимум 2,0 КW

Материјал пумпи:

-кућиште пумпи: од сивог лива,

-осовине пумпи: од нерђајућег челика,

-радна кола: од месинга

**Радне карактеристике пумпи**:

-За питку или технолошку воду без абазрива,

-припремљену воду по стандарду VDI 2035 или одговарајућим.

-минимална радна температура до (-15\*C) а максимална радна температура (+80\*С)

-управљање пумпама преко фреквентних регулатора

Повезивање са цевоводом:

-На прикључке за пумпу (улазни и потисни вод) од 2“.

-поседовање основног постоља за систем(постоље на коме је цео систем постављен).

-Две експанзионе посуде одговарајуће запремине прилагодљиве јачини пумпи,

3.Командни електро орман са фреквентном регулацијом прилагођен јачини и габариту пумпи за воду, за аутоматску контролу свих пумпи.

**НАПОМЕНА:** Наведене техничке карактеристике и технички услови представљају минималне захтеве наручиоца и елиминационог су карактера.

Наручилац може од понуђача захтевати да поднесе одговарајућа документа којима потврђује испуњеност техничких услова. Понуда која не испуњава све техничке услове биће одбијена као неодговарајућа.

**Понуђач је дужан** да у оквиру понудеуз Образац 2доставикаталог-проспект сафотографијамаитехничким карактеристикама –спецификацијом опреме која се нуди,у папирном облику(уколико је каталог-проспект на страном језику,понуђач је дужан да приложи и неоверен превод истих на српски језик), каталог резервних делова.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године

Потпис овлашћеног лица

М.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ 11 – МОДЕЛ УГОВОРА**

**МОДЕЛ УГОВОРА  
О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ХИДРО СТАНИЦУ СА ФРЕКВЕНТНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ ЗА ПРЕПУМПНУ СТАНИЦУ У НАСЕЉУ ВОЈНИК**

Закључен дана 2019. године између:

1. **Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац**, улица Павла Ивића бр. 1, 35213 Деспотовац, ПИБ: 100881883, Матични број: 07183747, кога заступа директор Владан Јовковић дипл. ецц (у даљем тексту:**Наручилац**) и

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, коју заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Испоручилац).

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(*у дата поља, унети податке за подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално*)

Основ уговора:

ЈН број06/19

Број и датум Одлуке о додели уговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*попуњава наручилац*)

Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019. године.

**Члан 1.**

Уговором су регулисана међусобна права и обавезе између Наручиоца и Испоручиоца, о обезбеђењу-куповини опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник са инсталисањем,за потребе наручиоца на основу понуде бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године достављене у поступку јавне набавке бр. 06/19.

**Члан 2.**

Испоручилац се обавезује да Купцу испоручи добро које је предмет уговора у складу са спецификацијом.

Испоручилацсеобавезује:

-да испоручи и инсталише предметну опрему која је предмет овогУговора, у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде,

приликом испорук и инсталисања преда Наручиоцу сву оригиналну документацију која се односи на предметну опрему,

-**да обезбеди одржавање и сервисирање предметне опреме у оквиру сервисне мреже на територији Републике Србије или у другим овлашћеним сервисним центрима натериторији Републике Србије у периоду трајања гаранције,**

- ако се записнички утврди да испоручена опрема има недостатке у квалитету и очигледне грешке, Испоручилац мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавањаЗаписника о рекламацији. У супротном, опрема се несматра примљеном што представља разлог за раскид овогУговора.

**Члан 3.**

Гарантни рок за испоручену и инсталисану опрему износи \_\_\_\_\_\_\_\_месеци од датума инсталисања.(биће преузето из понуде).

**Члан 4.**

Испорука и инсталисање специфициране опреме врши се у складу са поруџбином Наручиоца. Испоручилац је дужан да у року до \_\_\_ дана од дана поруџбине испоручи и инсталише тражену опрему Наручиоцу.

**Члан 5**

Испоручилац се обавезуједа приликом потписивања уговора или најкасније 3 (три) дана од потписавања, као средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу **бланко сопствену меницу за добро извршење посла** у висини од 10% вредности понуђене цене(без ПДВ-а), која мора бити безусловна и платива на први позив, са клаузулом „без протеста“, потписану иоверену печатом од стране овлашћеног лица, са попуњеним и овереним меничним овлашћењем, овереном фотокопијом картона депонованих потписа, копијом захтева за регистрацију меница као потврдом да јеменица евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води НБС и роком важења 20 дана дужим од уговореног рока за испоруку и примопредају добра.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

Наручилац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да Испоручилац не испуни своје уговорне обавезе у погледу квалитета и функционалности опреме, начина, услова и рока испоруке предвиђених овим уговором.

Испоручилац се обавезује да на дан примопредаје и инсталисања опреме по Уговору преда Наручиоцу **бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року** у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист Наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив саклаузулом „безпротеста”и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.

**Члан 6.**

У случају закашњења у испоруци и инсталисању предметног добра, из разлога који се могу приписати Испоручиоцу, исти је дужан да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% дневно од укупне уговорене вредности, али не више од 10% (десет процената) укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештавања Испоручиоца, активирањем бланко сопствене менице или умањењем рачуна из члана 4. овог Уговора, испостављеног од стране Испоручиоца, за износ уговорене казне. Уговорне стране су сагласне да обавеза Испоручиоца за плаћање уговорне казне доспева самим падањем у доцњу, без обавезе Наручиоца да га о томе упозори.

Ако Испоручилац не испуни обавезу испоруке добра ни у накнадном року којег одреди Наручилац, овај Уговор се раскида по самом закону истеком последњег дана накнадног рока, а наплаћена средства по основу активирања меница Наручилац задржава на име накнаде штете. У том случају, Наручилац нема обавезу да Испоручиоца посебно обавештава да је предметни Уговор раскинут.

**Члан 7.**

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу за испоручену опрему и инсталисање из чл.1 овог Уговора плати износ по фактури, а цена из понуде је фиксна и непроменљива.

**Члан 8.**

Укупна вредност понуде према датој спецификацији износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ – а(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом) .

Наручилац се обавезује да испоручену и инсталисану опрему плати у року од 45 дана по извршеном инсталисању опреме и пријема фактуре.

**Члан 9.**

Уговорне стране су сагласне да понуђач зарачуна ПДВ производа, за робу за коју се по закону плаћа порез.

**Члан 10.**

Наручилац се обавезује да:

- у месту испоруке и инсталисања, записнички констатује квантитативни и квалитативни пријем предметне опреме као и инсталисања;

- опрему користи у складу са препорукама произвођача-понуђача;

-изврши плаћање уговорене цене у складу са чланом 8. овог Уговора.

**Члан 11.**

Испоручилац је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку.

Пријем добара се врши од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству овлашћеног представника Испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да приликом испоруке и окончаног инсталисања опреме сачини одговарајући записник о примопредаји који потписују обе уговорне стране.Записник о примопредаји је обавезни прилог уз фактуру испоручиоца.

Уколико испоручена опрема не одговара уговореном квалитету Наручилац има право да опрему не прими и врати их Испоручиоцу и да захтева испоруку другу опрему одговарајућег квалитета. Све трошкове који због враћања настану сноси Испоручилац.

**Члан 12.**

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима о овој материји.

**Члан 13.**

* случају спора уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Крагујевцу***.***

**Члан 14.**

Уговор је закључен у 4 истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 примерка.

**ЗА НАРУЧИОЦА: ЗА ИСПОРУЧИОЦА:**

**ДИРЕКТОР**

**КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац**

**Владан Јовковић дипл. ецц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:**

* **модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!**

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 12**

**Списак референтних наручилаца**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Списак референтних наручилаца – купаца** | **Вредност без ПДВ – а** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **У к у п н о:** | | |

Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

**НАПОМЕНА:**

- У случају већег броја референтних наручилаца – купаца, ову табелу и образац – копирати

**М.П. Потпис овлашћеног лица**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 13**

**Назив   
референтног   
наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Улица и број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам

**П О Т В Р Д У**

којом потврђујемо да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у 2016, 2017, 2018. години, извршио испоруку и монтажу – инсталисање хидро станица у укупној вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) динара, без ПДВ – а.

Потврда се издаје на захтев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 06/19, чији је предмет испорука и инсталисање опреме за хидро станицу у насељу Војник, општина Деспотовац и у друге сврхе се не може користити.

**Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Референтни наручилац – купац**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:**

**Образац потврде копирати и доставити за све**

**наручиоце – купце из референтне листе**

**ОБРАЗАЦ 14 – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив и адресапонуђача

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача),достављаукупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

**ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕПОНУДЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **Врста трошка** | **Износ**  **(у динарима)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Трошкове припреме и подношења понуде сноси **искључиво понуђач** и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.

Потпис овлашћеног лица

Датум:

\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. године M.П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОБРАЗАЦ 15 – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/ називпонуђача/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/адресапонуђача /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/датум изјаве/

# 

**ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015)и на основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015)под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну набавку опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник редни број ЈН 06/19**,**подносимо **независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима**.

ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потписодговорноглица)

***Напомена:*** *У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**ОБРАЗАЦ 16 - ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕПОСЛА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив и адресапонуђача

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо даћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник, редни број ЈН 06/19, **на дан закључења Уговора или најкасније 3 дана од закључења истог**, доставити бланко сопствену меницу за добро извршење посла, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „безпротеста”и роком важења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

(м.п.)ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис одговорноглица понуђача)

***Напомена:****Услучајудапонудуподносигрупапонуђача, образацизјавепотписујеовлашћенипредставникгрупепонуђача.*

**ОБРАЗАЦ 17 - ИЗЈАВАО ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив и адресапонуђача

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо даћемоНаручиоцу, уколиконамседоделиУговорзајавнунабавка опреме за хидро станицу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник, редни број ЈН 06/19, **надан примопредаје добра по Уговору**, доставити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану код пословне банке, у износуод 10 % одукупневредностиуговорабез ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив саклаузулом „безпротеста”и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока

(м.п.)ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис одговорног лица понуђача)

***Напомена:****Услучају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.*